ВОПРОСЫ

к кандидатскому экзамену по направлению подготовки 
08.06.01 – Техника и технологии строительства 
направленность программы «Строительные конструкции, здания и сооружения»

- Программные комплексы, используемые при расчете тонкостенных пространственных конструкций покрытий.

- Оценка остаточного ресурса по несущей способности железобетонных конструкций.

- Диаграммы работы стали.

- Объемно-планировочные системы зданий, преимущества и недостатки.

- Изменение механических свойств бетона и арматурной стали при высоких температурах.

- Плоские и криволинейные стержневые системы покрытий большого пролета.

- Для каких оболочек (областей оболочек) характерно моментное НДС? Внутренние усилия, учитываемые при моментном НДС.

- Оценка остаточного ресурса по жесткости железобетонных конструкций.

- Методы и примеры усиления стальных колонн.

- Структура себестоимости железобетонных конструкций.

- Как деятельность человека может негативно отразиться на строениях?

- Конструктивные решения и расчет центрально и внецентренно сжатых колонн.

- Конструирование тонкостенных пространственных покрытий.

- Перечислить природные явления, представляющие опасность для строений.

- Классификация стальных стропильных ферм. Нагрузки, усилия, особенности работы и расчета легких ферм.

- Пути снижения себестоимости железобетонных конструкций.

- Классификация нагрузок. Сочетание нагрузок.

- Местная устойчивость тонкостенных элементов сечений стальных конструкций: суть явления и основы расчета.

- Область применения тонкостенных пространственных конструкций покрытий.

- Какие расчетные характеристики бетона и стали имеют вероятностную основу? Применение частных коэффициентов запаса при расчете железобетонных и металлических конструкций.

- Дефекты и повреждения стальных ферм, колонн, балок.

- Конструирование сборных железобетонных плит перекрытий и покрытий.

- Нормативные и расчетные значения нагрузок.

- Предельное состояние и расчет прочности и устойчивости элементов при действии продольной силы.

- Типы диафрагм и бортовых элементов оболочек и складок.

- Методы расчета огнестойкости железобетонных конструкций.

- Состав, свойства и показатели качества сталей.

- Конструирование балок.

- Влияние дефектов и повреждений на прочность и деформативность железобетонных конструкций.

- Расчет и конструирование баз и оголовков колонн.

- Преимущества тонкостенных пространственных конструкций покрытий.

- Что такое предельное состояние строительных конструкций; какие предельные состояния рассматриваются?

- Листовые конструкции: виды, примеры конструктивных решений, нагрузки, особенности работы и расчета

- НДС сечений различных видов оболочек и складок.

- Нормативные требования по огнестойкости железобетонных конструкций зданий и сооружений.

- Основы сортаментов стальных прокатных профилей; критерии эффективности прокатных профилей

- Конструктивные решения железобетонных монолитных зданий.

- Причины возникновения предельных состояний

- Методы и примеры конструкции усиления стальных ферм.

- Конструирование колонн.

- Дефекты и повреждения железобетонных конструкций.

- Большепролетные стальные куполы, арки, рамы, элементы балочного типа.

- Для каких оболочек (областей оболочек) характерно безмоментное НДС? Внутренние усилия, учитываемые при безмоментном НДС.

- Особенности расчета и конструирования железобетонных монолитных зданий

- Методы и примеры конструкции усиления стальных балок.

- Предельные состояния и расчет изгибаемых элементов.

- Классы по огнестойкости.

- Висячие и вантовые системы покрытий большого пролета.